## Cotações
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER
Mapa de Cotações
CODIGO | COTAÇÃO | MATERIAL | UN | EMPRESA
OBRA: | Conclusão dos Laboratórios Analíticos em Geociências – LGC (Bloco 4) e subestação de energia elétrica (Bloco 5)
ENDEREÇO: | Campus Darcy Ribeiro
DATA: | Outubro de 2020
REF. INSUMOS: | SINAPI 08/2020; TCPO/PINI 08/2020; Informativo SBC 08/2020; SCO-RJ 08/2020; CPOS 07/2020; ORSE 06/2020; IOPES 02/2020
BDI NORMAL: | 26.93%
BDI DIFERENCIADO: | 20.93% | Taxas de BDI conforme Resolução nº 0013/2016 do Decanato de Administração
CODIGO | COTAÇÃO | MATERIAL | UN | EMPRESA
COTAÇÃO 1 | Fornecimento de Nobreak (UPS) online trifásico, 20kVA/18kW, tensão de entrada de 380V, tensão de saída de 380V, fp de saída de 0,9, autonomia máxima de 54min com 25% de carga com baterias internas. Ref.: Keor T 20kVA de fabricação LEGRAND |  | unidade | GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA
| TIPO |  |  | Proposta comercial
| PREÇO |  |  | 35111.84
| CNPJ |  |  | 52.618.139/0030-31
| TELEFONE |  |  | (11) 4075-7908
| SITE |  |  | www.sms.com.br
E-MAIL
| DATA |  |  | 2020-07-20
|  |  |  | MENOR PREÇO | 35111.84
COTAÇÃO 2 | Fornecimento de Nobreak (UPS) online trifásico, 30kVA/27kW, tensão de entrada de 380V, tensão de saída de 380V, fp de saída de 0,9, autonomia máxima de 1h11min para 25% de carga com baterias internas. Ref.: Keor T 30kVA de fabricação LEGRAND |  | unidade | GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA
| TIPO |  |  | Proposta comercial
| PREÇO |  |  | 69512.8
| CNPJ |  |  | 52.618.139/0030-31
| TELEFONE |  |  | (11) 4075-7908
| SITE |  |  | www.sms.com.br
E-MAIL
| DATA |  |  | 2020-07-20
|  |  |  | MENOR PREÇO | 69512.8
COTAÇÃO 3 | Fornecimento de disjuntor tripolar isolado a SF6, comando automático, corrente nominal 630A, capacidade de interrupção simétrica de 25kA, 60Hz, NBI 95kV, com relé de proteção Vamp 11 (Schneider), transformadores de corrente e no-break (solução on-board) |  | unidade | SIELETRIC SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA
| TIPO |  |  | Proposta comercial
| PREÇO |  |  | 28838.4
| CNPJ |  |  | 08.601.864/0001-70
| TELEFONE |  |  | (47) 3261-1500
| SITE |  |  | www.sieletric.com.br
| E-MAIL |  |  | sieletric@sieletric.com.br
| DATA |  |  | 2020-07-20
|  |  |  | MENOR PREÇO | 28838.4
COTAÇÃO 4 | Fornecimento de grupo gerador D300D6 Cummins, open-set, 300kW/375kVA (stand-by), grau de proteção IP 23, 380/220V, 60Hz, com pré-aquecimento, inclusive chave de transferência automática e kit atenuador de ruído |  | unidade | DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
| TIPO |  |  | Proposta comercial
| PREÇO |  |  | 193000
| CNPJ |  |  | 01.475.599/0002-63
| TELEFONE |  |  | (61) 3233-0990
| SITE |  |  | www.dcco.com.br
| E-MAIL |  |  | helio.hardy@dcco.com.br
| DATA |  |  | 2020-07-16
|  |  |  | MENOR PREÇO | 193000
COTAÇÃO 5 | Tubo industrial em metalon quadrado 40 x 40 x 1,25mm |  | m | ALADIM COMERCIO DE FERRO E METAIS LTDA
| TIPO |  |  | Preço obtido do site
| PREÇO |  |  | 15.6133
| CNPJ |  |  | 51.225.522/0001-22
| TELEFONE |  |  | (11) 5613-5777
| SITE |  |  | https://www.aladimmetais.com.br/produto/tubo-quadrado-metalon-40-x-40-1-25-galvanizado-6mts-76669
| E-MAIL |  |  | vendas219@aladimmetais.com.br
| DATA |  |  | 2020-09-17
|  |  |  | MENOR PREÇO | 15.6133
COTAÇÃO 6 | Fornecimento de brise de alumínio,cor bege duna (ref. R85c), modelo colmeia, mal de 100mm, fabricante Refax ou similar |  | m2 | REFAX FACHADAS E FORROS LTDA
| TIPO |  |  | Proposta comercial
| PREÇO |  |  | 335.63
| CNPJ |  |  | 54.982.152/0001-66
| TELEFONE |  |  | (11) 4035-0000
| SITE |  |  | www.refax.com.br
| E-MAIL |  |  | refax@refax.com.br
| DATA |  |  | 2020-07-24
|  |  |  | MENOR PREÇO | 335.63
COTAÇÃO 7 | Fornecimento de brise de alumínio, cor branca, modelo linear LC 100 60º, fabricante Refax ou similar |  | m2 | REFAX FACHADAS E FORROS LTDA
| TIPO |  |  | Proposta comercial
| PREÇO |  |  | 136.85
| CNPJ |  |  | 54.982.152/0001-66
| TELEFONE |  |  | (11) 4035-0000
| SITE |  |  | www.refax.com.br
| E-MAIL |  |  | refax@refax.com.br
| DATA |  |  | 2020-07-24
|  |  |  | MENOR PREÇO | 136.85
COTAÇÃO 8 | Suporte para espelho inclinado PCD |  | unidade | Adriana Assumpcao Comercio de Metais Sanitarios Importacao e Exportacao Eireli | SLC Comércio Importação e Exportação Ltda
| TIPO |  |  | Preço obtido do site | Preço obtido do site
| PREÇO |  |  | 259.89 | 259.9
| CNPJ |  |  | 34.764.945/0001-00 | 10.811.754/0001-85
| TELEFONE |  |  | (19) 3328-2080 | (19) 3318-3040
| SITE |  |  | https://www.certiva.com.br/Suporte-articulado-de-espelho-para-deficiente-PNE-01578 | https://torneiraeletronica.com.br/produto/suporte-de-espelho-articulado-para-deficiente-pne-suporte-nao-acompanha-espelho-78-015/160732
| E-MAIL |  |  | vendas@certiva.com.br | vendas@solucenter.com.br
| DATA |  |  | 2020-09-30 | 2020-09-30
|  |  |  | MENOR PREÇO | 259.89
COTAÇÃO 9 | Elevador de uso restrito, conforme projeto e especificações, fornecimento e instalação |  | unidade | MONTELE INDÚSTRIA DE ELEVADORES LTDA | THYSSENKRUPP ELEVADORES AS
| TIPO |  |  | Proposta comercial | Proposta comercial
| PREÇO |  |  | 90539 | 74869.65
| CNPJ |  |  | 17.609.256/0001-01 | 90.347.840/0001-18
| TELEFONE |  |  | 4000-1044 (nacional) | 0800 7070 499
| SITE |  |  | www.montele.com.br | www.thyssenkruppelevadores.com.br
| E-MAIL |  |  | jogner.bayer@montele.ind.br | nathielle.souza@thyssenkrupp.com
| DATA |  |  | 2020-07-22 | 2020-07-31
|  |  |  | MENOR PREÇO | 74869.65
COTAÇÃO 10 | Ligação definitiva de água e esgoto, conforme concessionária local |  | unidade | CAESB
| TIPO |  |  | Tabela constante no site
| PREÇO |  |  | 1128.85
| CNPJ |  |  | 00.082.024/0001-37
| TELEFONE |  |  | 115
| SITE |  |  | https://www.caesb.df.gov.br/
| E-MAIL |  |  | -
| DATA |  |  | 2020-09-30
|  |  |  | PREÇO | 1128.85